## Sheet1
Version 1.0
S.No | Head of Json | Format | Type | Values | Label Text | Remorks
1 | SelectedProtoCol | DropDown | String and Number | MODBUS,DLMS,PACT | MODBUS,DLMS,PACT
MeterPollInform
1 | MtrAddr | TextBox | Number | - | -
2 | FunCode | DropDown | Number | 3 and 4 | READ HOLDING REGISTER and READ INPUT REGISTER
3 | StartAddr | TextBox | Number | - | -
4 | NoOfReg | DropDown | Number | 1 and 2 | 1 and 2
5 | ByteOrder | DropDown | String | lowHighByte or highLowByte | Low Byte First or High Byte First
6 | WordOrder | DropDown | String | lowHighWord or highLowWord | Low Word First or High Word First
7 | RegisterSize | DropDown | String | Bit16 or Bit32 | 16 Bit or 32 Bit
8 | DataTypeOfValue | DropDown | String | Float32Bit,Uint32Bit,Int32Bit,Uint16Bit and Int16Bit | IEEEFloat 32Bit,Uint 32Bit,Int 32Bit,Uint 16Bit and Int 16Bit
9 | ParamName | TextBox | String and Number | - | -
GenConfig
LANConfig
1 | LanIP | TextBox | IP Address | - | -
2 | SubnetMask | TextBox | IP Address | - | -
3 | Gateway | TextBox | IP Address | - | -
DebugConfig
1 | Enable | DropDown | String | Yes or No | Yes or No
2 | DebugLogIP | TextBox | IP Address | - | -
3 | DebugPort | TextBox | Number
NTPConfig
1 | Enable | DropDown | String | Yes or No | Yes or No
2 | ServerAddr | TextBox | IP Address | - | -
3 | Port | TextBox | Number
4 | Interval | DropDown | Number | 10 to 60 | 10 to 60 | sec
FtpcConfig
1 | Host | TextBox | IP Address | - | -
2 | UserName | TextBox | String and Number | - | -
3 | PassWord | TextBox | String and Number | - | - | Invisible
4 | FileTransType | DropDown | String | Periodic or Schedule | Periodic or Schedule
5 | PeriodicInt | DropDown | Number | 5 to 60 | 5 to 60 | min
6 | Schedule | DropDown | Number | 0 to 23 and 0 to 59 | 0 to 23 and 0 to 59 | hh:mm
MeterComConfig
1 | EnableLogData | DropDown | String | Yes or No | Yes or No
SerialConfig
1 | Baudrate | DropDown | Number | 50 or 75 or 110 or 134 or 150 or 200 or 300 or 600 or 1200 or 1800 or 2400 or 4800 or 9600 or 19200 or 38400 or 57600 or 115200 or 230400 or 460800 or 500000 or 576000 or 921600 or 1000000 or 1152000 | 51 or 75 or 110 or 134 or 150 or 200 or 300 or 600 or 1200 or 1800 or 2400 or 4800 or 9600 or 19200 or 38400 or 57600 or 115200 or 230400 or 460800 or 500000 or 576000 or 921600 or 1000000 or 1152000
2 | Databits | DropDown | Number | 8 or 7 or 6 or 5 | 8or 7 or 6 or 5
3 | Stopbits | DropDown | Number | 1 or 2 | 1 or 2
4 | Parity | DropDown | String | N or E or O | None or Even or Odd
5 | Handshake | DropDown | None | None | None
SerialConfig
1 | PeriodicInt | DropDown | Number | 5 to 60 | 5 to 60 | min
2 | Schedule | DropDown | Number | 0 to 23 and 0 to 59 | 0 to 23 and 0 to 59 | hh:mm